Powiatowe Centrum	Ryki, dn. 10 listopada 2016 r.

Pomocy Rodzinie

ul. Wyczółkowskiego 10a

08-500 Ryki

tel. 81 865 47 06

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy zamówienia zasilacza awaryjnego UPS

ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach

ul. Wyczółkowskiego 10a, 80-500 Ryki

NIP: 716-22-89-916, REGON: 431029850.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zasilacz awaryjny UPS spełniający poniższe wymagania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zasilacz awaryjny UPS:

Architektura	Line Interactive/On-line

Kształt napięcia wyjściowego	sinusoidalny

Moc rzeczywista	min. 900 W

Moc pozorna	min. 1500 VA

Czas podtrzymania (100% obciążenie)	min. 5 minut

Czas podtrzymania (50% obciążenie)	min. 20 minut

Ilość gniazd sieciowych	min. 6

Złącze komunikacyjne	Tak

Porty komunikacyjne	RS-232/RJ-45/USB

Zimny start	Tak

Układ AVR	Tak

Kasetka na zapasowe baterie	Tak

Obudowa	Tower

Gwarancja	min. 2 lata

Serwis pogwarancyjny	Tak

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Oferent wyraża zgodę na wystawienie faktury z  dniowym terminem zapłaty.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

W ofercie powinny się znaleźć:

- Data sporządzenia,

- Pełna nazwa oferenta,

- Adres lub siedziba oferenta, nr telefonu, nr NIP,

- Termin realizacji zamówienia,

- Cena netto i brutto,

- Koszt dostawy.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres pcprryki@op.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Wyczółkowskiego 10a, 08-500 Ryki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, pokój nr 1 – sekretariat do dnia 18.11.2016 do godziny 15.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W czasie analizowania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: najniższa cena.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i strony internetowej znajdującej się pod adresem: https://pcprryki.e-biuletyn.pl.

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Piotr Trzciński pod numerem tel. 81 865 47 06 oraz pod adresem

e-mail: pcprryki@op.pl.